## Samle ark
Prisforslag til opsætning af gipslofter på skinnesystem
OBS!! TRYK IKKE PÅ AKTIVÉR REDIGERING
Da regnearket ikke kan opdatere og derfor vil nulstille priserne
Alle regnearkene samt samle arket herunder er opdateret til | [9 empty] | 2021 | -priser.
- De enkelte regnskabsnummere passer med et fanenummer, hvor du kan se netop det regnskab der ligge til grund for prisen, på den måde kan du se hvad der er med og ikke med.
- Husk altid at læs prislisten generelle bestemmelser, samt de enkelte afsnits særlige bestemmelser og brødtekst, for at vide hvad der er med i prisen og hvad der IKKE er med.
- Husk altid at se efter i prislisten, om der er tillægs punkter der passer til netop din sag.
- Disse priser er baseret på:
- at der kun er 0,75 stk. strop pr. kvm.
- at vægskinnen er fast gjort pr. 60 cm eller derover.
- at bæreprofiler opsættes pr. 120 cm eller derover.
- at montageprofiler opsættes pr. 40 cm eller derover.
- at der kun monteres ét lag gips. (for to lag se skema 2, neden under)
- at der ikke er nogle udskæringer. (er dette tilfældet se skema 3)
- I priserne er der indeholdt 2 gange stillads, hvis arbejdsgangen nødvendig gøre mere stillads eller brug af lift skal dette tillægges prisen.
- Der er IKKE medregnet højdetillæg. Højdetillæget på 0,5% tilkommer arbejde fra 4,2 m til 6,0 m højde og øges med yderligere 0,5% for hver påbegyndt 1,8 m derover.
- Der er heller ikke medregnet skråsnit i randarealet, fugning, distance profiler, vinkler mm. Disse priser skal findes særskilt i prislisten.
- Vær opmærksom på at det er den samlet tildelte loft mængde der afgøre hvilken kolonne priserne skal tages i.
- Arbejder du i et område som tilkommer Zonetillæg skal alle priserne tilskrives 3%, Se Bygningsoverenskomsten | [10 empty] | s.49 og s.186
Gipsloft på skinnesystem med ét lag alm. gips.
| Skema 1 |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer
|  |  |  | t.o.m 100 m2 |  |  | t.o.m 300 m2 |  |  | t.o.m 650 m2 |  |  | over 650 m2
Rum størelse
| 5 kvm |  | 1 | 95.7592 | kr/m2 | 6 | 85.8798 | kr/m2 | 11 | 81.5561 | kr/m2 | 16 | 77.2097 | kr/m2
| 15 kvm |  | 2 | 83.8644 | kr/m2 | 7 | 73.985 | kr/m2 | 12 | 69.6613 | kr/m2 | 17 | 65.3149 | kr/m2
| 25 kvm |  | 3 | 81.4854 | kr/m2 | 8 | 71.606 | kr/m2 | 13 | 67.2824 | kr/m2 | 18 | 62.9359 | kr/m2
| 50 kvm |  | 4 | 79.7012 | kr/m2 | 9 | 69.8218 | kr/m2 | 14 | 65.4982 | kr/m2 | 19 | 69.8218 | kr/m2
| 100 kvm |  | 5 | 78.8091 | kr/m2 | 10 | 68.9297 | kr/m2 | 15 | 64.6061 | kr/m2 | 20 | 60.2596 | kr/m2
Gipsloft på skinnesystem med to lag alm. gips.
| Skema 2 |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer
|  |  |  | t.o.m 100 m2 |  |  | t.o.m 300 m2 |  |  | t.o.m 650 m2 |  |  | over 650 m2
Rum størelse
| 5 kvm |  | 1 | 121.2082 | kr/m2 | 6 | 111.3289 | kr/m2 | 11 | 107.0052 | kr/m2 | 16 | 102.6587 | kr/m2
| 15 kvm |  | 2 | 101.5347 | kr/m2 | 7 | 91.6553 | kr/m2 | 12 | 87.3316 | kr/m2 | 17 | 82.9852 | kr/m2
| 25 kvm |  | 3 | 97.6 | kr/m2 | 8 | 87.7206 | kr/m2 | 13 | 83.3969 | kr/m2 | 18 | 79.0505 | kr/m2
| 50 kvm |  | 4 | 94.6489 | kr/m2 | 9 | 84.7696 | kr/m2 | 14 | 80.4459 | kr/m2 | 19 | 76.0994 | kr/m2
| 100 kvm |  | 5 | 93.1734 | kr/m2 | 10 | 83.294 | kr/m2 | 15 | 78.9704 | kr/m2 | 20 | 74.6239 | kr/m2
Skema 3
| Kode |  | Udskæringer |  | 2017 |  | 0
[5 empty] | pris | pr. lag | pris
| 070341A | t.o.m. | 50 cm2 |  | 6.47 | pr/stk | 7.0171
| 070341B | t.o.m. | 300 cm2 |  | 10.31 | pr/stk | 11.1818
| 070341C | t.o.m. | 1200 cm2 |  | 17.46 | pr/stk | 18.9363
| 070341D | t.o.m. | 15000 cm2 |  | 33.37 | pr/stk | 36.1916
| 070341E | over | 15000 cm2 |  | 6.71 | pr/m | 7.2774
Udskæringer i færdig behandlet plader tillægges 15%
Runde udskæringer der fortages med bor, skal betales efter bestemmelserne i 10.01

## 1
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 1 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 5 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 68.3 | 341.5 | 389.5848
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 419.7 | 478.7958
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 83.94 | 95.7592
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 68.3 | 341.5 | 389.5848
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 60.4 | 68.9046
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 531.24 | 606.0411
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 106.248 | 121.2082

## 2
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 2 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 15 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 68.3 | 1024.5 | 1168.7545
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1102.7 | 1257.9654
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 73.5133 | 83.8644
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 68.3 | 1024.5 | 1168.7545
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 181.2 | 206.7138
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1335.04 | 1523.02
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 89.0027 | 101.5347

## 3
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 3 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 25 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 68.3 | 1707.5 | 1947.9241
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1785.7 | 2037.1351
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 71.428 | 81.4854
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 68.3 | 1707.5 | 1947.9241
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 302 | 344.523
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 2138.84 | 2439.9989
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 85.5536 | 97.6

## 4
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 4 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 50 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 68.3 | 3415 | 3895.8483
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 3493.2 | 3985.0592
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 69.864 | 79.7012
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 68.3 | 3415 | 3895.8483
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 604 | 689.0461
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 4148.34 | 4732.446
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 82.9668 | 94.6489

## 5
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 5 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 100 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 68.3 | 6830 | 7791.6966
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 6908.2 | 7880.9075
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 69.082 | 78.8091
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 68.3 | 6830 | 7791.6966
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 1208 | 1378.0922
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 8167.34 | 9317.3404
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 81.6734 | 93.1734

## 6
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 6 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 5 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.64 | 298.2 | 340.188
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 376.4 | 429.3989
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 75.28 | 85.8798
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.64 | 298.2 | 340.188
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 60.4 | 68.9046
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 487.94 | 556.6443
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 97.588 | 111.3289

## 7
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 7 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 15 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.64 | 894.6 | 1020.5639
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 972.8 | 1109.7749
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 64.8533 | 73.985
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.64 | 894.6 | 1020.5639
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 181.2 | 206.7138
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1205.14 | 1374.8295
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 80.3427 | 91.6553

## 8
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 8 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 25 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.64 | 1491 | 1700.9399
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1569.2 | 1790.1508
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 62.768 | 71.606
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.64 | 1491 | 1700.9399
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 302 | 344.523
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1922.34 | 2193.0146
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 76.8936 | 87.7206

## 9
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 9 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 50 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.64 | 2982 | 3401.8798
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 3060.2 | 3491.0907
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 61.204 | 69.8218
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.64 | 2982 | 3401.8798
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 604 | 689.0461
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 3715.34 | 4238.4776
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 74.3068 | 84.7696

## 10
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 10 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 100 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.64 | 5964 | 6803.7596
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 6042.2 | 6892.9706
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 60.422 | 68.9297
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.64 | 5964 | 6803.7596
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 1208 | 1378.0922
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 7301.34 | 8329.4035
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 73.0134 | 83.294

## 11
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 11 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 5 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 55.85 | 279.25 | 318.5697
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 357.45 | 407.7807
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 71.49 | 81.5561
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 55.85 | 279.25 | 318.5697
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 60.4 | 68.9046
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 468.99 | 535.026
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 93.798 | 107.0052

## 12
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 12 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 15 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 55.85 | 837.75 | 955.7092
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 915.95 | 1044.9201
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 61.0633 | 69.6613
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 55.85 | 837.75 | 955.7092
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 181.2 | 206.7138
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1148.29 | 1309.9747
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 76.5527 | 87.3316

## 13
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 13 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 25 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 55.85 | 1396.25 | 1592.8487
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1474.45 | 1682.0596
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 58.978 | 67.2824
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 55.85 | 1396.25 | 1592.8487
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 302 | 344.523
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1827.59 | 2084.9234
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 73.1036 | 83.3969

## 14
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 14 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 50 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 55.85 | 2792.5 | 3185.6973
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 2870.7 | 3274.9082
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 57.414 | 65.4982
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 55.85 | 2792.5 | 3185.6973
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 604 | 689.0461
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 3525.84 | 4022.2951
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 70.5168 | 80.4459

## 15
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 15 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 100 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 55.85 | 5585 | 6371.3946
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 5663.2 | 6460.6056
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 56.632 | 64.6061
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 55.85 | 5585 | 6371.3946
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 1208 | 1378.0922
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 6922.34 | 7897.0385
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 69.2234 | 78.9704

## 16
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 16 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 5 | Kvm | Gradueringen er over |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 52.04 | 260.2 | 296.8374
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 338.4 | 386.0483
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 67.68 | 77.2097
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 52.04 | 260.2 | 296.8374
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 60.4 | 68.9046
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 449.94 | 513.2937
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 89.988 | 102.6587

## 17
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 17 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 15 | Kvm | Gradueringen er over |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 52.04 | 780.6 | 890.5122
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 858.8 | 979.7231
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 57.2533 | 65.3149
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 52.04 | 780.6 | 890.5122
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 181.2 | 206.7138
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1091.14 | 1244.7777
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 72.7427 | 82.9852

## 18
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 18 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 25 | Kvm | Gradueringen er over |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 52.04 | 1301 | 1484.187
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1379.2 | 1573.3979
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 55.168 | 62.9359
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 52.04 | 1301 | 1484.187
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 302 | 344.523
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1732.34 | 1976.2617
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 69.2936 | 79.0505

## 19
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 19 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 50 | Kvm | Gradueringen er over |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 52.04 | 2602 | 2968.374
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 2680.2 | 3057.5849
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 53.604 | 61.1517
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 52.04 | 2602 | 2968.374
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 604 | 689.0461
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 3335.34 | 3804.9718
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 66.7068 | 76.0994

## 20
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 20 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 100 | Kvm | Gradueringen er over |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070302D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 52.04 | 5204 | 5936.748
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 5282.2 | 6025.9589
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 52.822 | 60.2596
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2014 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070302D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  |  | 52.04 | 5204 | 5936.748
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 89.2109
070314A | Ekstra lag gips, sammen med første lag gips, pr. m2 |  |  |  |  | 12.08 | 1208 | 1378.0922
070314B | Fladetillæg for ekstra laget, pr. stk |  |  |  |  | 51.14 | 51.14 | 58.3408
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 6541.34 | 7462.3919
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 65.4134 | 74.6239

## Prislistetillæg
Dette ark må KUN opdateres via det selvstændige regneark "Prislistetillæg"
Dog skal referancen ændres hvis ovennævnte regnearks placering ændres.
| Det aktuelle års tillæg | Samlet Prisliste tillæg
2014 | 1 | 1
2015 | 1.014 | 1.014
2016 | 1.019 | 1.0333
2017 | 1.018 | 1.0519
2018 | 1.019 | 1.0719
2019 | 1.021 | 1.0944
2020 | 1.021 | 1.1173
2021 | 1.021 | 1.1408
2022 | 0 | 0
2023 | 0 | 0
2024 | 0 | 0
2025 | 0 | 0
2026 | 0 | 0
2027 | 0 | 0
2028 | 0 | 0
2029 | 0 | 0
2030 | 0 | 0
2031 | 0 | 0
2032 | 0 | 0
2033 | 0 | 0
2034 | 0 | 0
2035 | 0 | 0
2036 | 0 | 0
2037 | 0 | 0
2038 | 0 | 0
2039 | 0 | 0
2040 | 0 | 0
2041 | 0 | 0
2042 | 0 | 0
2043 | 0 | 0
2044 | 0 | 0
2045 | 0 | 0
2046 | 0 | 0
2047 | 0 | 0
2048 | 0 | 0
2049 | 0 | 0
2050 | 0 | 0
2051 | 0 | 0
2052 | 0 | 0
2053 | 0 | 0
2054 | 0 | 0
2055 | 0 | 0
2056 | 0 | 0
2057 | 0 | 0
2058 | 0 | 0
2059 | 0 | 0
2060 | 0 | 0
2061 | 0 | 0
2062 | 0 | 0
2063 | 0 | 0
2064 | 0 | 0
2065 | 0 | 0
2066 | 0 | 0
2067 | 0 | 0
2068 | 0 | 0
2069 | 0 | 0
2070 | 0 | 0