## Samle ark
Prisforslag til opsætning af træbeton på skinnesystem
OBS!! TRYK IKKE PÅ AKTIVÉR REDIGERING
Da regnearket ikke kan opdatere og derfor vil nulstille priserne
Alle regnearkene samt samle arket herunder er opdateret til | [9 empty] | 2021 | -priser.
- De enkelte regnskabsnummere passer med et fanenummer, hvor du kan se netop det regnskab der ligge til grund for prisen, på den måde kan du se hvad der er med og ikke med.
- Husk altid at læs prislisten generelle bestemmelser, samt de enkelte afsnits særlige bestemmelser og brødtekst, for at vide hvad der er med i prisen og hvad der IKKE er med.
- Husk altid at se efter i prislisten, om der er tillægs punkter der passer til netop din sag.
- Disse priser er baseret på:
- at der kun er 0,75 stk. strop pr. kvm.
- at vægskinnen er fast gjort pr. 60 cm eller derover.
- at Bæreprofiler opsættes pr. 120 cm eller derover.
- at træbetonen er cement farvet (for øvrige farver se skema 2, neden under)
- at der ikke er nogle udskæringer. (er dette tilfældet se skema 3)
- I priserne er der indeholdt 2 gange stillads, hvis arbejdsgangen nødvendig gøre mere stillads eller brug af lift skal dette tillægges prisen.
- Der er IKKE medregnet højdetillæg. Højdetillæget på 0,5% tilkommer arbejde fra 4,2 m til 6,0 m højde og øges med yderligere 0,5% for hver påbegyndt 1,8 m derover.
- Der er heller ikke medregnet skråsnit i randarealet, fugning, distance profiler, vinkler mm. Disse priser skal findes særskilt i prislisten.
- Vær opmærksom på at det er den samlet tildelte loft mængde der afgøre hvilken kolonne priserne skal tages i.
- Arbejder du i et område som tilkommer Zonetillæg skal alle priserne tilskrives 3%, Se Bygningsoverenskomsten | [10 empty] | s.49 og s.186
Træbeton uden færdigbehandlet overflader på skinnesystem (herunder cementfarvet plader)
| Skema 1 |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer
|  |  |  | t.o.m 100 m2 |  |  | t.o.m 300 m2 |  |  | t.o.m 650 m2 |  |  | over 650 m2
Rum størelse
| 5 kvm |  | 1 | 100.8853 | kr/m2 | 6 | 91.005 | kr/m2 | 11 | 86.6559 | kr/m2 | 16 | 82.3719 | kr/m2
| 15 kvm |  | 2 | 88.9913 | kr/m2 | 7 | 79.111 | kr/m2 | 12 | 74.762 | kr/m2 | 17 | 70.478 | kr/m2
| 25 kvm |  | 3 | 86.6125 | kr/m2 | 8 | 76.7322 | kr/m2 | 13 | 72.3832 | kr/m2 | 18 | 68.0992 | kr/m2
| 50 kvm |  | 4 | 84.8284 | kr/m2 | 9 | 74.9481 | kr/m2 | 14 | 70.5991 | kr/m2 | 19 | 74.9481 | kr/m2
| 100 kvm |  | 5 | 83.9364 | kr/m2 | 10 | 74.0561 | kr/m2 | 15 | 69.707 | kr/m2 | 20 | 65.423 | kr/m2
Træbeton med færdigbehandlet overflade på skinnesystem (cementfarvet undtaget, se skema 1)
| Skema 2 |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer
|  |  |  | t.o.m 100 m2 |  |  | t.o.m 300 m2 |  |  | t.o.m 650 m2 |  |  | over 650 m2
Rum størelse
| 5 kvm |  | 1 | 106.6984 | kr/m2 | 6 | 96.1265 | kr/m2 | 11 | 91.473 | kr/m2 | 16 | 86.8891 | kr/m2
| 15 kvm |  | 2 | 94.8044 | kr/m2 | 7 | 84.2325 | kr/m2 | 12 | 79.579 | kr/m2 | 17 | 74.9951 | kr/m2
| 25 kvm |  | 3 | 92.4256 | kr/m2 | 8 | 81.8537 | kr/m2 | 13 | 77.2002 | kr/m2 | 18 | 72.6164 | kr/m2
| 50 kvm |  | 4 | 90.6415 | kr/m2 | 9 | 80.0696 | kr/m2 | 14 | 75.4161 | kr/m2 | 19 | 70.8323 | kr/m2
| 100 kvm |  | 5 | 89.7495 | kr/m2 | 10 | 79.1776 | kr/m2 | 15 | 74.5241 | kr/m2 | 20 | 69.9402 | kr/m2
Skema 3
| Kode |  | Udskæringer |  | 2017 |  | 0
[5 empty] | pris | pr. lag | pris
| 070341A | t.o.m. | 50 cm2 |  | 6.47 | pr/stk | 7.0171
| 070341B | t.o.m. | 300 cm2 |  | 10.31 | pr/stk | 11.1818
| 070341C | t.o.m. | 1200 cm2 |  | 17.46 | pr/stk | 18.9363
| 070341D | t.o.m. | 15000 cm2 |  | 33.37 | pr/stk | 36.1916
| 070341E | over | 15000 cm2 |  | 6.71 | pr/m | 7.2774
Udskæringer i færdig behandlet plader tillægges 15%
Runde udskæringer der fortages med bor, skal betales efter bestemmelserne i 10.01

## 1
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 1 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 5 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303A | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 76.57 | 382.85 | 415.2217
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 465.1 | 504.4263
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 93.02 | 100.8853
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303A | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 76.57 | 382.85 | 415.2217
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 5.3599 | 26.7995 | 29.0655
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 491.8995 | 533.4919
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 98.3799 | 106.6984

## 2
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 2 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 15 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303A | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 76.57 | 1148.55 | 1245.6652
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1230.8 | 1334.8698
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 82.0533 | 88.9913
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303A | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 76.57 | 1148.55 | 1245.6652
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 5.3599 | 80.3985 | 87.1966
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1311.1985 | 1422.0663
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 87.4132 | 94.8044

## 3
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 3 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 25 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303A | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 76.57 | 1914.25 | 2076.1086
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1996.5 | 2165.3132
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 79.86 | 86.6125
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303A | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 76.57 | 1914.25 | 2076.1086
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 5.3599 | 133.9975 | 145.3276
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 2130.4975 | 2310.6408
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 85.2199 | 92.4256

## 4
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 4 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 50 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303A | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 76.57 | 3828.5 | 4152.2172
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 3910.75 | 4241.4218
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 78.215 | 84.8284
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303A | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 76.57 | 3828.5 | 4152.2172
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 5.3599 | 267.995 | 290.6552
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 4178.745 | 4532.077
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 83.5749 | 90.6415

## 5
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 5 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 100 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303A | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 76.57 | 7657 | 8304.4344
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 7739.25 | 8393.639
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 77.3925 | 83.9364
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303A | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 76.57 | 7657 | 8304.4344
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 5.3599 | 535.99 | 581.3104
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 8275.24 | 8974.9494
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 82.7524 | 89.7495

## 6
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 6 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 5 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303B | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 67.46 | 337.3 | 365.8203
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 419.55 | 455.0249
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 83.91 | 91.005
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303B | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 67.46 | 337.3 | 365.8203
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.7222 | 23.611 | 25.6074
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 443.161 | 480.6323
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 88.6322 | 96.1265

## 7
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 7 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 15 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303B | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 67.46 | 1011.9 | 1097.4608
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1094.15 | 1186.6654
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 72.9433 | 79.111
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303B | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 67.46 | 1011.9 | 1097.4608
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.7222 | 70.833 | 76.8223
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1164.983 | 1263.4876
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 77.6655 | 84.2325

## 8
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 8 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 25 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303B | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 67.46 | 1686.5 | 1829.1013
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1768.75 | 1918.3059
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 70.75 | 76.7322
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303B | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 67.46 | 1686.5 | 1829.1013
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.7222 | 118.055 | 128.0371
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1886.805 | 2046.343
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 75.4722 | 81.8537

## 9
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 9 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 50 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303B | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 67.46 | 3373 | 3658.2026
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 3455.25 | 3747.4072
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 69.105 | 74.9481
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303B | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 67.46 | 3373 | 3658.2026
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.7222 | 236.11 | 256.0742
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 3691.36 | 4003.4814
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 73.8272 | 80.0696

## 10
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 10 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 100 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303B | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 67.46 | 6746 | 7316.4052
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 6828.25 | 7405.6098
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 68.2825 | 74.0561
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303B | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 67.46 | 6746 | 7316.4052
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.7222 | 472.22 | 512.1484
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 7300.47 | 7917.7581
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 73.0047 | 79.1776

## 11
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 11 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 5 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303C | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 63.45 | 317.25 | 344.0749
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 399.5 | 433.2796
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 79.9 | 86.6559
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303C | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 63.45 | 317.25 | 344.0749
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.4415 | 22.2075 | 24.0852
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 421.7075 | 457.3648
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 84.3415 | 91.473

## 12
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 12 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 15 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303C | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 63.45 | 951.75 | 1032.2248
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1034 | 1121.4294
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 68.9333 | 74.762
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303C | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 63.45 | 951.75 | 1032.2248
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.4415 | 66.6225 | 72.2557
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1100.6225 | 1193.6852
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 73.3748 | 79.579

## 13
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 13 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 25 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303C | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 63.45 | 1586.25 | 1720.3747
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1668.5 | 1809.5793
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 66.74 | 72.3832
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303C | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 63.45 | 1586.25 | 1720.3747
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.4415 | 111.0375 | 120.4262
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1779.5375 | 1930.0055
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 71.1815 | 77.2002

## 14
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 14 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 50 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303C | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 63.45 | 3172.5 | 3440.7494
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 3254.75 | 3529.954
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 65.095 | 70.5991
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303C | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 63.45 | 3172.5 | 3440.7494
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.4415 | 222.075 | 240.8525
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 3476.825 | 3770.8065
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 69.5365 | 75.4161

## 15
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 15 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 100 | Kvm | Gradueringen er t.o.m |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303C | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 63.45 | 6345 | 6881.4988
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 6427.25 | 6970.7034
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 64.2725 | 69.707
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303C | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 63.45 | 6345 | 6881.4988
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.4415 | 444.15 | 481.7049
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 6871.4 | 7452.4083
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 68.714 | 74.5241

## 16
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 16 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 5 | Kvm | Gradueringen er over |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303D | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.5 | 297.5 | 322.655
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 379.75 | 411.8596
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 75.95 | 82.3719
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303D | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.5 | 297.5 | 322.655
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.165 | 20.825 | 22.5858
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 400.575 | 434.4454
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 80.115 | 86.8891

## 17
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 17 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 15 | Kvm | Gradueringen er over |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303D | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.5 | 892.5 | 967.965
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 974.75 | 1057.1696
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 64.9833 | 70.478
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303D | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.5 | 892.5 | 967.965
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.165 | 62.475 | 67.7575
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1037.225 | 1124.9271
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 69.1483 | 74.9951

## 18
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 18 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 25 | Kvm | Gradueringen er over |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303D | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.5 | 1487.5 | 1613.2749
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1569.75 | 1702.4795
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 62.79 | 68.0992
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303D | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.5 | 1487.5 | 1613.2749
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.165 | 104.125 | 112.9292
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 1673.875 | 1815.4088
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 66.955 | 72.6164

## 19
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 19 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 50 | Kvm | Gradueringen er over |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303D | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.5 | 2975 | 3226.5499
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 3057.25 | 3315.7545
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 61.145 | 66.3151
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303D | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.5 | 2975 | 3226.5499
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.165 | 208.25 | 225.8585
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 3265.5 | 3541.613
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 65.31 | 70.8323

## 20
REGNSKABS NUMMER |  |  |  | 20 | GIPS LOFT PÅ SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2017 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 100 | Kvm | Gradueringen er over |  | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070303D | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.5 | 5950 | 6453.0997
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 6032.25 | 6542.3043
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 60.3225 | 65.423
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  |  | 2017 |  | 2021
Kode | Tekst |  |  |  |  | pris | I alt | Pris
070303D | Træbeton t.o.m. 600 x 2400 mm, t.o.m. 35 mm tykkelse |  |  |  |  | 59.5 | 5950 | 6453.0997
070313 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  |  | 82.25 | 82.25 | 89.2046
070312 | Færdigbehandlet plader tillægges 7%, dog ikke cement indfarvet træbeton |  |  |  |  | 4.165 | 416.5 | 451.717
| Totalt for denne type loft | [5 empty] | 6448.75 | 6994.0213
| Kvardrat meter prisen | [5 empty] | 64.4875 | 69.9402

## Prislistetillæg
Dette ark må KUN opdateres via det selvstændige regneark "Prislistetillæg"
Dog skal referancen ændres hvis ovennævnte regnearks placering ændres.
| Det aktuelle års tillæg | Samlet Prisliste tillæg
2014 | 1 | 1
2015 | 1.014 | 1.014
2016 | 1.019 | 1.0333
2017 | 1.018 | 1.0519
2018 | 1.019 | 1.0719
2019 | 1.021 | 1.0944
2020 | 1.021 | 1.1173
2021 | 1.021 | 1.1408
2022 | 0 | 0
2023 | 0 | 0
2024 | 0 | 0
2025 | 0 | 0
2026 | 0 | 0
2027 | 0 | 0
2028 | 0 | 0
2029 | 0 | 0
2030 | 0 | 0
2031 | 0 | 0
2032 | 0 | 0
2033 | 0 | 0
2034 | 0 | 0
2035 | 0 | 0
2036 | 0 | 0
2037 | 0 | 0
2038 | 0 | 0
2039 | 0 | 0
2040 | 0 | 0
2041 | 0 | 0
2042 | 0 | 0
2043 | 0 | 0
2044 | 0 | 0
2045 | 0 | 0
2046 | 0 | 0
2047 | 0 | 0
2048 | 0 | 0
2049 | 0 | 0
2050 | 0 | 0
2051 | 0 | 0
2052 | 0 | 0
2053 | 0 | 0
2054 | 0 | 0
2055 | 0 | 0
2056 | 0 | 0
2057 | 0 | 0
2058 | 0 | 0
2059 | 0 | 0
2060 | 0 | 0
2061 | 0 | 0
2062 | 0 | 0
2063 | 0 | 0
2064 | 0 | 0
2065 | 0 | 0
2066 | 0 | 0
2067 | 0 | 0
2068 | 0 | 0
2069 | 0 | 0
2070 | 0 | 0